新办公楼监控系统改造项目询价文件

询价单位：厦门厦工重工有限公司

2021年6月22日

询价函

项目名称：新办公楼监控系统改造项目

询价方（买方）：厦门厦工重工有限公司

联系人： 吴绪良

联系电话：0592-6389622

1、各投标人应于2021年7月 1 日（北京时间）前，按照询价文件要求递交报价文件，每页加盖单位公章，并把询价文件转换为PDF格式或图片格式。

2、投标文件递交邮箱地址： xuliang.wu@ccregroup.com

3、付款方式：验收合格后支付。

4、质保期与售后服务：保修一年，原硬件设备有保修时间的按设备时间要求。

故障相应时间24小时内，三年内免上门服务费。

5、请根据上述要求报价，报价文件组成如下：

5.1  询价报价书。

5.2  公司营业执照复印件。

5.3  联系人身份证复印件。

询价报价书

致厦门厦工重工有限公司：

我公司已认真研究了贵单位的《新办公楼监控系统改造项目》全部内容，愿意以总价人民币大写                   （小写￥        ）按照询价书要求承担相应责任，具体清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机（16路+4盘位） | 海康DS-7916N-K4，硬件规格：4个SATA接口，最大容量每个接口支持容量最大6TB的硬盘，外部接口语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ），网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，串行接口1个，标准RS-485串行接口，半双工1个，标准RS-232串行接口，USB接口 3个（2个USB 2.0位），软件性能：输入带宽：320M，16路H.264、H.265混合接入，最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 6T监控专用存储盘 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 400万全彩摄像头 | 海康400万1/1.8”CMOS 全彩网络摄像机POE供电，0.0005Lux，支持H.265/Smart265编码，全天彩色画面，夜晚不变黑白，暖色柔光灯，不刺眼、无光污染，F1.0大光圈，夜晚画面更明亮，高灵敏传感器，色彩更鲜艳 | 台 | 10 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 16口千兆非网管型PoE交换机 | 台 | 1 |  |  | 装在二楼机房 |
| 5 | 监控专用支架 | 壁装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 监控网线 | 超五类 | 米 | 900 |  |  |  |
| 8 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 施工费 | 线路施工，设备安装、调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 合计 | 含6%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

报价公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：